政府采购项目

采 购 需 求

项目名称：移动DR车

项目主管部门：广西中医药大学第一附属医院

仁爱分院健康体检科

一、项目概况

项目名称：体检用移动DR车

采购需求：在合同期内，投标人能够按我方的时间、地点以及数量要求，提供性能完好的移动DR车，确保车上体检设备性能良好，能够正常使用。

合同履行期限：拟定2年。

二、技术商务要求

（一）技术要求

能按我方外出体检任务要求，安排1-4辆DR车，车到我方指定的体检场所（一般提前两周给到用车计划）。

（二）移动DR车技术要求

1.高压发生器、球管、平板探测器为知名品牌；

2.随车电脑安装有医用图像影像工作站，要求如下：

2.1中文操作界面

2.2 DICOM浏览器：快速图文采集成像，标准DICOM3.0图像格式，自动设置最佳窗宽窗位，根据组织部位范围，快速调窗，多窗显示，拼图，镜像，旋转，反相缩放，漫游，浏览图像。裁剪，分割，测量，标注。组织均衡，平滑，尖锐，降噪，边缘提取，卷积滤波，数据分析；图像加减，平均，融合。

2.3中文诊断报告编辑，自定义报告格式，所见所得。（提供诊断报告模板，短语，任意安排）

2.4打印功能：提供普通激光打印机功能。

2.5可直接打印诊断报告；

2.6个性化管理：用户管理，角色管理，不同医生分别管理个人空间；

2.7备份功能：图像及诊断报告材料的数据库管理，备份；

2.8更新自由：随机帮助，及时更新；

2.9实现体检名单的输入、导入、图像采集、处理，诊断及打印报告；

（三）提供《辐射防护检测报告》复印件。

（四）要求每辆DR车每天（上午+下午）能完成不少于1500人学生DR体检。

三、商务要求

（一）投标人资格条件

1.投标人基本资格条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.5法律、行政法规规定的其他条件。

- 投标人特定资格条件：具有同类项目实施经验。

（二）租赁无需预付款，工作完成后按实际租赁天数给付租金。

（三）品牌要求：DR设备为知名品牌设备。

（四）结算时间与方式：体检单位结算转款到院之日起15个工作日内，院方将租金以对公转账的方式支付给投标人（支付前投标人应先开具发票给院方以履行财务支付审批流程）。

（五）租赁期间，每次外出体检任务提供随车设备保障工程师一名，专职司机一名。提供DR操作师一名（具备相关资格证）。外出期间食宿自理。

（六）车辆交付地点：我方指定地点（绝大多数为南宁市内,包括：兴宁区、青秀区、江南区、西乡塘区、良庆区、邕宁区、武鸣区、隆安县、马山县、上林县、宾阳县、横州市）。

（七）报价要求，分两种租赁计费方式报价：

1.包干方式报价

| 车辆种类 | 租期 | 单辆车单日租金（单位：元/天） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 移动DR车 | 1-2天 | 元/天 | 我方最终支付的总费用=单日租金 X 租用天数。 |
|  | 3-10天 | 元/天 |  |
|  | 11-20天 | 元/天 |  |
|  | 20天以上 | 元/天 |  |

2.计件方式报价

| 车辆种类 | 租期 | 单人检查费（单位：元/人） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 移动DR车 | 单日 | 元/人 | 我方最终支付的总费用=单人检查费 X 完成检查的人数 |